## 2014.12.12
| DRN5RUSM ( AB-2021) |  | FAZE 5. RESTAURATIE DWARSVLEUGEL & DEEL C-VLEUGEL | [5 empty] | 12.12.2014
| VZW OUDE ABDIJ TE DRONGEN |  | LOT1. RUWBOUW EN AFWERKING |  |  |  |  | Aftrok HOOGDRINGENDHEID | 14.09.2021
| bvba DD&, Architecten te Gent |  | SAMENVATTENDE MEETSTAAT |  |  |  |  | OFFERTE
| Art. nr. | Omschrijving Inhoudstafel. | Een Heid | hoeveelheid |  | F/VH GP | Eenheidsprijs | TOTAAL | Totaal zonder subsidie
VOORZIEN |  |  |  | voorzien | zonder Subsidie |  |  |  |  | CONTROLE
| 1 | 0. VOORAF. 0.1. Werfinrichting en werfuitrusting. Artikel te rekenen volgens de vooruitgang der werken. INBEGREPEN | sog | 1 |  | GP | ******* | ********
| 2 | 0.2. Werken op hoogte, stellingen. Stellingen gedurende de loop der werken in overeenkomst met de bepalingen van ARAB, gemeenteaanvragen, ... Geheel van stellingen opbouw en huur gedurende de werken . INBEGREPEN. | sog | 1 |  | GP | ******* | ********
| 3 | 0.3. Afbraak stellingen. INBEGREPEN. | sog | 1 |  | GP | ******* | ********
0 | 4 | 0.4. Plaatsbeschrijving. Zowel binnen als buiten, met inbegrip wegenis, straal van 20m | sog | 1 | 1 | GP |  | 0 | 0 | 0
0 | 5 | 0.5. Beplanting. 0.5.1. Beplanting beschermen. waar deze niet wordt verwijderd, heraanleg van beschadigde delen. | sog | 1 | 1 | GP |  | 0 | 0 | 0
0 | 6 | 0.5.2. Beplanting verwijderen. | sog | 1 | 1 | GP |  | 0 | 0 | 0
0 | 7 | 0.6. Herstel aan weg. | sog | 1 | 1 | GP |  | 0 | 0 | 0
0 | 8 | 1. AFBRAAK. 1.0. Algemeen voor alle afbraak. Inbegrepen zijn de schoringen, verwijderen van afval weg van werf, containers en stortkosten, sorteren, beveiliging tegen waterschade (voorlopige afdichtingen,...) 1.1. Afbraak aan buitenmuren. 1.1.1. Afbraak vlak parement vermoedelijk. | m2 | 1 |  | VH |  | 0 | 0 | 0
0 | 9 | 1.1.2. Afbraak schuine volumes kant kerk. Afbraak opgemetselde volumes in parement. | m3 | 1.26 |  | FH |  | 0 | 0 | 0
0 | 10 | 1.1.3. Afbreken verluchtingsroosters, Opvullen openingen met baksteen. | st | 2 |  | VH |  | 0 | 0 | 0
0 | 11 | 1.1.4. Afbraak betonnen geveldelen. Afbraak omvat ook noodzakelijke schoringen. A. Afbraak betondorpels. | m3 | 0.77 |  | VH |  | 0 | 0 | 0
0 | 12 | B. Afbraak betonlatei. B1. Afbraak beton Aan geheel raamdeur WESTGEVEL. | sog | 1 |  | GP |  | 0 | 0 | 0
0 | 13 | B2. Herstellen dagkanten | sog | 1 |  | GP |  | 0 | 0 | 0
0 | 14 | 1.1.5. Afbraak van kleine elementen. 1.1.5.1. Afbraak metalen onderdelen. | sog | 1 |  | GP |  | 0 | 0 | 0
0 | 15 | 1.1.5.2. Afbraak houten blokken in gevel. | st | 4 |  | VH |  | 0 | 0 | 0
0 | 16 | 1.1.5.3. Afbraak buizen (leidingen). | m | 5 | 5 | FH |  | 0 | 0 | 0
0 | 17 | 1.1.5.4. Afbraak oude brandladder. | sog | 1 |  | GP |  | 0 | 0 | 0
0 | 18 | 1.1.5.5. Afbraak verluchtingsrooster in gevel. Invullen met parement, gelijk formaat en voegverband. | sog | 1 |  | GP |  | 0 | 0 | 0
0 | 19 | 1.1.5.6. Afbraak van glasbouwstenen in gevel. Invullen met parement, gelijk formaat en voegverband. | sog | 1 |  | GP |  | 0 | 0 | 0
0 | 20 | 1.2. Afbraak van binnenmuren. Afbraak van binnenmuren in metselwerk. Binnenmuren worden afgebroken met inbegrip van afwerkingen. | m3 | 1.7 | 0.85 | FH |  | 0 | 0 | 0
0 | 21 | 1.3. Afbraak schoorstenen boven dak. | m3 | 0.35 |  | FH |  | 0 | 0 | 0
0 | 22 | 1.4. Afbraak dakkapellen. Dakkapellen worden afgebroken met schrijnwerk en met afwerkingen inbegrepen, deze worden niet afzonderlijk opgemeten. Inclusief ramen, structuur en afwerkingen. 1.4.1. Afbraak van klassieke dakkapellen. | st | 3 |  | VH |  | 0 | 0 | 0
0 | 23 | 1.4.2. Afbraak grote platte dakkapel. NIET VAN TOEPASSING, Reeds uitgevoerd met hoogdringendheid in fase4 | st | 0 |  | FH |  | 0 | 0 | 0
0 | 24 | 1.4.3. Afbraak bekleding fronton. | st | 3 |  | FH |  | 0 | 0 | 0
0 | 25 | 1.5. Afbraak schrijnwerk. 1.5.1. Afbraak buitenschrijnwerk Schrijnwerk wordt afgebroken met beglazing en met afwerkingen, uitpleisteringen inbegrepen, deze worden niet afzonderlijk opgemeten. 1.5.1.1. Afbraak houten buitenschrijnwerk. A. Afbraak van houten buitendeuren. | m2 | 3.4 |  | FH |  | 0 | 0 | 0
0 | 26 | B. Afbraak van houten ramen. | m2 | 133.49 |  | FH |  | 0 | 0 | 0
0 | 27 | C. Afbraak gordijnbakken | m | 22.26 |  | FH |  | 0 | 0 | 0
0 | 28 | 1.5.1.2. Afbraak metalen schrijnwerk. A. Afbraak van metalen ramen. | m2 | 42.1 |  | FH |  | 0 | 0 | 0
0 | 29 | B. Afbraak van metalen horizontale buitenluiken. | st | 1 |  | FH |  | 0 | 0 | 0
0 | 30 | 1.5.2. Afbraak binnenschrijnwerk. 1.5.2.1. Afbraak binnendeuren. A. Afbraak beglaasd deurgeheel aan C0.GANG2. | m2 | 7.6 |  | FH |  | 0 | 0 | 0
0 | 31 | B. Afbraak deuren in C0.GANG1 met omlijsting. | st | 2 |  | FH |  | 0 | 0 | 0
0 | 32 | C. Afbraak deuren in C-1.KELDER. | st | 3 |  | VH |  | 0 | 0 | 0
0 | 33 | 1.5.2.2. Afbraak ingemaakte kasten In hout C2.GANG2-3. | m | 11.96 |  | FH |  | 0 | 0 | 0
0 | 34 | 1.6. Afbraak binnenmuurafwerking. 1.6.2.2. Afbraak bepleistering op muren. 1.6.2.2.1. Afbraak bepleistering aan raamslagen. | m2 | 103.56 |  | FH |  | 0 | 0 | 0
0 | 35 | 1.6.2.2.2. Afbraak bepleistering op muren, vermoedelijk. | m2 | 350 |  | VH |  | 0 | 0 | 0
0 | 36 | 1.7. Afbraak vloerafwerking. Afbraak van vloerafwerkingen en onderlagen, behoud van draagstructuur. 1.7.1. Afbraak tegelvloer zonder recuperatie tegels. | m2 | 29.44 |  | FH |  | 0 | 0 | 0
0 | 37 | 1.7.2. Afbraak plankenvloer met kepers eronder. 1.7.2.1. Afbraak plankenvloer met tapijtafwerking. Inbegrepen de onderliggende keperconstructie. | m2 | 95.71 |  | FH |  | 0 | 0 | 0
0 | 38 | 1.7.2.2. Afbraak plankenvloer met linoleumafwerking. Inbegrepen de onderliggende keperconstructie. | m2 | 322.01 |  | FH |  | 0 | 0 | 0
0 | 39 | 1.8. Afbraak plafondafwerking. 1.8.1. Afbraak van pleisterwerk op plafonds. 1.8.1.1. Afbraak van vlak pleisterwerk op stenen gewelven. | m2 | 58.32 |  | VH |  | 0 | 0 | 0
0 | 40 | 1.8.1.2. Afbraak vlak pleisterwerk op houten latjes. | m2 | 222.87 |  | VH |  | 0 | 0 | 0
0 | 41 | 1.8.1.3. Afbraak van geprofileerd pleisterwerk. Plaatselijk en slechts na toelating. | m2 | 2.25 |  | VH |  | 0 | 0 | 0
0 | 42 | 1.9. Afbraak dakafwerking. 1.9.1. Afbraak afwerking platte daken. | m2 | 72.89 | 72.89 | VH |  | 0 | 0 | 0
0 | 43 | 1.9.2. Afbraak afwerking schuine daken. 1.9.2.1. Afbraak natuurleien. | m2 | 260.94 |  | FH |  | 0 | 0 | 0
0 | 44 | 1.9.2.2. Afbraak nokpannen. | m | 24.6 |  | FH |  | 0 | 0 | 0
0 | 45 | 1.9.3. Afbraak bebording. NIET VAN TOEPASSING, Reeds uitgevoerd met hoogdringendheid in fase4 Knik wegwerken | m2 | 0 |  | VH |  | 0 | 0 | 0
0 | 46 | 1.9.4. Afbraak lood- en zinkbekleding. 1.9.4.1. Afbraak gootbekleding in zink. | m | 61.6 |  | FH |  | 0 | 0 | 0
0 | 47 | 1.9.4.2. Afbraak kilgoten in zink. | m | 34.65 |  | FH |  | 0 | 0 | 0
0 | 48 | 1.9.4.3. Afbraak nokken op dakkapellen. | st | 8 |  | FH |  | 0 | 0 | 0
0 | 49 | 1.9.4.4. Afbraak loodwerk aan noordbomen. | m | 21.15 |  | FH |  | 0 | 0 | 0
0 | 50 | 1.9.4.5. Afbraak zinken randprofiel dakkapellen. | st | 16 |  | FH |  | 0 | 0 | 0
0 | 51 | 1.9.4.6. Afbraak loden randprofiel dakkapellen. | st | 16 |  | FH |  | 0 | 0 | 0
0 | 52 | 1.9.4.7. Afbraak loden slabben dakkapellen. | st | 8 |  | FH |  | 0 | 0 | 0
0 | 53 | 1.9.5. Afbraak regenafvoeren. 1.9.5.1. Afbraak PVC- en zinken afvoeren. | m | 62.6 |  | FH |  | 0 | 0 | 0
0 | 54 | 1.9.5.2. Afbraak vergaarbakken. | st | 5 |  | FH |  | 0 | 0 | 0
0 | 55 | 1.9.5.3. Afnemen gietijzeren voetstukken. (voor herbruik). | st | 4 |  | FH |  | 0 | 0 | 0
0 | 56 | 1.9.6. Afbraak bliksembeveiliging. | sog | 1 |  | GP |  | 0 | 0 | 0
0 | 57 | 1.10. Afbraak buiten. 1.10.1. Afbraak van voetpaden. Afbraak voetpad aan C.WESTGEVEL. | m2 | 31.55 |  | FH |  | 0 | 0 | 0
0 | 58 | 1.10.2. Afbraak van wegverharding in kasseien. Met inbegrip onderlaag, totale dikte 35cm. | m2 | 66.8 |  | VH |  | 0 | 0 | 0
0 | 59 | 1.11. Sanitaire installaties en CV. In dienst houden en beschermen van te behouden sanitaire installaties en CV. | sog | 1 | 1 | GP |  | 0 | 0 | 0
0 | 60 | 1.12. Elektrische installaties. In dienst houden van te behouden elektrische installaties, spanningsloos stellen van kringen aan af te breken muren. | sog | 1 | 1 | GP |  | 0 | 0 | 0
0 | 61 | 1.13. Afbraak elektrische leidingen op gevels. | sog | 1 |  | GP |  | 0 | 0 | 0
0 | 62 | 1.14. Duivenwering op gevel en goten. 1.14.1. Demonteren van de duivenwering. | m | 57 |  | VH |  | 0 | 0 | 0
0 | 63 | 1.14.2. Opnieuw monteren van duivenwering. Aanvullen van de ontbrekende delen. | m | 57.7 |  | VH |  | 0 | 0 | 0
0 | 64 | 2. INJECTEREN TEGEN OPSTIJGEND VOCHT. 2.1. Onderzoek naar opstijgend vocht. | sog | 1 |  | GP |  | 0 | 0 | 0
0 | 65 | 2.2. Afbraak plinten en bepleistering. | m | 5 |  | VH |  | 0 | 0 | 0
0 | 66 | 2.3. Injecteren. 2.3.1. Injecteren langs buitenzijde. | m2 | 24.38 |  | VH |  | 0 | 0 | 0
0 | 67 | 2.3.2. Injecteren langs binnenzijde. | m2 | 0.4 |  | VH |  | 0 | 0 | 0
0 | 68 | 2.4. Herstellen aan buitenzijde, opstop (m in VH). | m | 25 |  | VH |  | 0 | 0 | 0
0 | 69 | 2.5. Herstellen aan binnenzijde, herplaatsen plinten, opstop, bepleistering (m in VH). | m | 5 |  | VH |  | 0 | 0 | 0
0 | 70 | 3. BUITENWANDEN. 3.1. Behandelen van scheuren. 3.1.1. Behandelen van scheuren aan buitenzijde muur. Uitkappen voegen tot 8cm diep, over 0.5m lengte, alle 3lagen, plaatsen van wapening, opvoegen tot 2cm van parementvlak meting per wapening van 0.5m | st | 25 |  | VH |  | 0 | 0 | 0
0 | 71 | 3.1.2. Behandelen van scheuren aan binnenzijde muur. Plaatsen van geprefabriceerde lateien, lengte 1m afbraak en heropvoegen inbegrepen. | st | 15 |  | VH |  | 0 | 0 | 0
0 | 72 | 3.2. Nieuw metselwerk in baksteen. 3.2.1. Hermetselen van afgebroken delen. A. Hermetselen vlak parement. | m2 | 15 |  | VH |  | 0 | 0 | 0
0 | 73 | B. Hermetselen geprofileerd parement. | m2 | 0.6 |  | VH |  | 0 | 0 | 0
0 | 74 | 3.2.2. Vervangen van stenen. Gebroken of geschonden stenen vervangen met inbegrip van levering van de steen, gelijkaardig aan bestaande (formaat, kleur, structuur...) A. Vervangen van 1 vlakke baksteen. | st | 75 |  | VH |  | 0 | 0 | 0
0 | 75 | B. Vervangen van 2 tot 4 vlakke bakstenen. | st | 75 |  | VH |  | 0 | 0 | 0
0 | 76 | C. Vervangen bakstenen, vlakken groter dan 4 stenen, <1/2m2. | st | 3 |  | VH |  | 0 | 0 | 0
0 | 77 | 3.2.3. Nieuw parement in gerecupereerde baksteen. | m2 | 15 |  | VH |  | 0 | 0 | 0
0 | 78 | 3.3. Geveldelen in natuursteen. 3.3.1. Geveldelen in Arduin of Doornikse steen. 3.3.1.1. Herstellen stukken in Arduin. A. Herstellen van Arduin. Vlak werk (m2). Herstellen van openingen, scheuren, afgebroken delen door ingelijmde stukken of met restauratiemortel. Vlak werk (m2), diepte ongeveer 5cm. | m2 | 0.3 |  | VH |  | 0 | 0 | 0
0 | 79 | B. Afwerken oppervlak. afwerking als behouden delen. | m2 | 0.3 |  | VH |  | 0 | 0 | 0
0 | 80 | 3.3.1.2. Herstellen stukken in Doornikse steen. A. Herstellen van Doornikse steen. Vlak werk (m2). | m2 | 0.3 |  | VH |  | 0 | 0 | 0
0 | 81 | B. Afwerken oppervlak. | m2 | 0.3 |  | VH |  | 0 | 0 | 0
0 | 82 | 3.3.1.3. Vervangen stukken in arduin (afbraak en nieuw). afbraak slechte delen in arduin en leveren/plaatsen nieuwe stukken. A. Vlakke stukken vervangen (dm3). | dm3 | 480 |  | VH |  | 0 | 0 | 0
0 | 83 | B. Geprofileerde stukken vervangen (dm3). | dm3 | 120 |  | VH |  | 0 | 0 | 0
0 | 84 | 3.3.1.4. Vervangen stukken in Doornikse steen (afbraak en nieuw). afbraak slechte delen in Doornikse steen en leveren/plaatsen nieuwe stukken. A. Vlakke stukken vervangen (dm3). | dm3 | 480 |  | VH |  | 0 | 0 | 0
0 | 85 | B. Geprofileerde stukken vervangen (dm3). | dm3 | 120 |  | VH |  | 0 | 0 | 0
0 | 86 | 3.3.1.5. Nieuwe stukken in Doornikse steen (dm3). Leveren en plaatsen nieuwe stukken in Doornikse steen, zonder afbraak van oude stukken. | dm3 | 791.2 |  | VH |  | 0 | 0 | 0
0 | 87 | 3.3.2. Geveldelen in witsteen. 3.3.2.1. Verharden van Witstenen delen. A. Verharden witsteen – vlak werk. | m2 | 36.92 |  | VH |  | 0 | 0 | 0
0 | 88 | B. Verharden witsteen- geprofileerd werk. | m2 | 74.03 |  | VH |  | 0 | 0 | 0
0 | 89 | 3.3.2.2. Herstellen witstenen stukken met restauratiemortel. A. Herstellen van openingen, scheuren, afgebroken delen. Herstellen met identiek witsteentype. | dm2 | 1957.89 |  | VH |  | 0 | 0 | 0
0 | 90 | B. Afwerken oppervlak witsteen. | dm2 | 1957.89 |  | VH |  | 0 | 0 | 0
0 | 91 | 3.3.2.3. Vervangen witstenen stukken (afbraak en nieuw) dm3. afbraak slechte delen in Witsteen en leveren/plaatsen nieuwe stukken in identieke witsteentype. | dm3 | 1000 |  | VH |  | 0 | 0 | 0
0 | 92 | 3.3.2.4. Nieuwe witstenen stukken (dm3). Leveren en plaatsen nieuwe stukken in Witsteen, zonder afbraak van oude stukken.Witsteen identiek aan type in gelijke gevelelementen. A. Nieuwe witstenen stukken – Vlak werk. | dm3 | 250 |  | VH |  | 0 | 0 | 0
0 | 93 | B. Nieuwe witstenen stukken – Geprofileerd werk. | dm3 | 150 |  | VH |  | 0 | 0 | 0
0 | 94 | 4. VLOEREN. 4.1. Vloerstructuur in houten balken. | m3 | 0.92 |  | VH |  | 0 | 0 | 0
0 | 95 | 5. DRAAGSTRUCTUUR. 5.1. Constructies in gewapend beton. 5.1.1. Balken in gewapend beton. A. Beton. Beton C25/30, inclusief bekistingen. | m3 | 1.2 | 1.2 | VH |  | 0 | 0 | 0
0 | 96 | B. Wapeningsstaal, BE400. Wapening BE400 met verbeterde kleef, Voorziene wapening 150kg/m3. | kg | 180 | 180 | VH |  | 0 | 0 | 0
0 | 97 | 5.1.2. Geprefabriceerde lateien in gewapend beton. Leveren en plaatsen van prefablateien in gewapend beton in bestaande muren, met inbegrip van schoring. (Prefablateien in nieuwe metselwerkmuren voor openingen < 2M worden als metselwerk gerekend, inbegrepen.) | st | 5 | 5 | VH |  | 0 | 0 | 0
0 | 98 | 5.2. Herstellen van draagconstructies in hout. Herstellen van houten vloerconstructie in EIK. | m3 | 1 |  | VH |  | 0 | 0 | 0
0 | 99 | 6. AFSLUITENDE ELEMENTEN. 6.1. Nieuw buitenschrijnwerk. Nieuwe houten buitenschrijnwerk in AFZELIA DOUSSIE. Te voorziene verdunde dubbele beglazing (max10mm): verdunde dubbele beglazing (max. 10mm) met floatglas aan de binnenzijde en een ruit in getrokken glas aan de binnenzijde. Inbegrepen in eenheidsprijs. 6.1.1. Nieuwe houten ramen volgens oud model. A. Vaste delen met dubbele beglazing, een ruit getrokken glas. | m2 | 33.52 |  | FH |  | 0 | 0 | 0
0 | 100 | B. Bewegende delen met dubbele beglazing , een ruit getrokken glas. | m2 | 89.96 |  | FH |  | 0 | 0 | 0
0 | 101 | C. Raamsluiting met espagnoletten. Volgens oud bestaand model. | st | 31 |  | FH |  | 0 | 0 | 0
0 | 102 | 6.1.2. Nieuw houten raamdeurgeheel volgens oud model. A. Vaste delen met dubbele beglazing, een ruit getrokken glas. | m2 | 2.19 |  | FH |  | 0 | 0 | 0
0 | 103 | B. Bewegende delen met dubbele beglazing, een ruit getrokken glas. | m2 | 4.78 |  | FH |  | 0 | 0 | 0
0 | 104 | C. Raamdeursluiting met kruk en cilinderslot. | sog | 1 |  | GP |  | 0 | 0 | 0
0 | 105 | 6.1.3. Nieuwe volle houten deuren, oud model. A. Volle houten deur. | m2 | 3.4 |  | FH |  | 0 | 0 | 0
0 | 106 | B. Deursluiting met kruk en cilinderslot. | st | 1 |  | FH |  | 0 | 0 | 0
0 | 107 | 6.1.4. Nieuwe schuine houten buitenluiken aan keldergaten. | st | 1 |  | FH |  | 0 | 0 | 0
0 | 108 | 6.2. Herstel bestaand houten buitenschrijnwerk. waar van toepassing in AFZELIA DOUSSIE. 6.2.1. Herstel bestaande houten deur D0O.DD1 | sog | 1 |  | GP |  | 0 | 0 | 0
0 | 109 | 6.2.2. Herstel bestaande houten ramen. A. Vervangen van onderdorpel. | st | 3 |  | VH |  | 0 | 0 | 0
0 | 110 | B. Vervangen van onderregel (vleugel). | st | 3 |  | VH |  | 0 | 0 | 0
0 | 111 | C. Vervangen van “neus". | st | 3 |  | VH |  | 0 | 0 | 0
0 | 112 | D. Vervangen van glas. | st | 50 |  | VH |  | 0 | 0 | 0
0 | 113 | E. Vervangen bewegende delen. | st | 1 |  | VH |  | 0 | 0 | 0
0 | 114 | F. Herstellen kruishout. | st | 3 |  | VH |  | 0 | 0 | 0
0 | 115 | G. Scharnieren. | st | 3 |  | VH |  | 0 | 0 | 0
0 | 116 | H. In orde zetten van bestaande sluiting | sog | 1 |  | GP |  | 0 | 0 | 0
0 | 117 | I. Espagnoletten vervangen door nieuwe (oud model). | st | 3 |  | VH |  | 0 | 0 | 0
0 | 118 | 6.3. Binnenschrijnwerk. 6.3.1. Nieuw binnenschrijnwerk. 6.3.1.1. Nieuw houten binnenschrijnwerk. 6.3.1.1.1. Bestaande nieuwe paneeldeuren plaatsen. | m2 | 2.15 |  | FH |  | 0 | 0 | 0
0 | 119 | 6.3.1.1.2. Leveren en plaatsen nieuwe paneeldeuren. | m2 | 2.15 |  | FH |  | 0 | 0 | 0
0 | 120 | 6.3.1.2. Nieuw metalen binnenschrijnwerk. 6.3.1.2.1. Nieuw metalen binnenschrijnwerk zonder brandweerstand. 6.3.1.2.1.1. Vaste delen. | m2 | 10.63 | 10.63 | FH |  | 0 | 0 | 0
0 | 121 | 6.3.1.2.1.2. Bewegende delen. | m2 | 4.32 | 4.32 | FH |  | 0 | 0 | 0
0 | 122 | 6.3.1.2.1.3. Deurpomp voor metalen binnenschrijnwerk. Voor dubbele deur met selectiemechanisme. | st | 1 | 1 | FH |  | 0 | 0 | 0
0 | 123 | 6.3.2. Herstel bestaand binnenschrijnwerk. 6.3.2.1. Nazicht bestaande deuren, vervangen slotkast. | st | 3 |  | FH |  | 0 | 0 | 0
0 | 124 | 7. MUURAFWERKING. 7.1. Buitenmuurafwerking. 7.1.1. Reinigen van buitenmuren. 7.1.1.1. Reinigen vlak parement in baksteen. A. Reinigen vlak parement- te kaleien. | m2 | 125.46 |  | FH |  | 0 | 0 | 0
0 | 125 | B. Reinigen vlak parement - te bepleisteren. | m2 | 534.75 |  | FH |  | 0 | 0 | 0
0 | 126 | 7.1.1.2. Reinigen natuursteen. 7.1.1.2.1. Reinigen arduin of Doornikse steen. A. Reinigen arduin of Doornikse steen – deel vlak werk. A1. Reinigen Arduin – deel vlak werk. | m2 | 61.88 |  | VH |  | 0 | 0 | 0
0 | 127 | A2. Reinigen Doornikse steen – deel vlak werk. | m2 | 5 |  | VH |  | 0 | 0 | 0
0 | 128 | B. Reinigen arduin of Doornikse steen – deel geprofileerd werk. B.1. Reinigen Arduin – deel geprofileerd werk. | m2 | 17.45 |  | VH |  | 0 | 0 | 0
0 | 129 | B.2. Reinigen Doornikse steen – deel geprofileerd werk. | m2 | 1 |  | VH |  | 0 | 0 | 0
0 | 130 | 7.1.1.2.2. Reinigen witsteen. A. Reinigen vlak werk. | m2 | 43.43 |  | VH |  | 0 | 0 | 0
0 | 131 | B. Reinigen geprofileerd werk. | m2 | 87.09 |  | VH |  | 0 | 0 | 0
0 | 132 | 7.1.1.3. Reinigen bepleisterde geveldelen. A1. Reinigen bepleisterde delen – deel vlak werk. | m2 | 44.79 |  | FH |  | 0 | 0 | 0
0 | 133 | A2. Reinigen bepleisterde delen – deel geprofileerd werk. | m2 | 131.53 |  | FH |  | 0 | 0 | 0
0 | 134 | 7.1.2. Uitslijpen voegen. 7.1.2.1. Uitslijpen voegen in vlak parement in baksteen. | m2 | 25.09 |  | VH |  | 0 | 0 | 0
0 | 135 | 7.1.2.2. Uitslijpen voegen in natuursteen. A. Uitslijpen vlak werk. | m | 25 |  | VH |  | 0 | 0 | 0
0 | 136 | B. Uitslijpen geprofileerd werk. | m | 25 |  | VH |  | 0 | 0 | 0
0 | 137 | 7.1.3. Nieuw voegwerk. 7.1.3.1. Voegwerk van vlak parement in baksteen. | m2 | 25.09 |  | VH |  | 0 | 0 | 0
0 | 138 | 7.1.3.2. Voegwerk in natuursteen. A. Voegwerk vlak werk. | m | 25 |  | VH |  | 0 | 0 | 0
0 | 139 | B. Voegwerk geprofileerd werk. | m | 25 |  | VH |  | 0 | 0 | 0
0 | 140 | 7.1.4. Muurankers. Alle ankers te controleren bij gevelreiniging. 7.1.4.1. Herstel van muurankers. Laswerk en herbevestigen aan achterliggende constructie. | st | 16 |  | VH |  | 0 | 0 | 0
0 | 141 | 7.1.4.2. Vervangen van muurankers. Volgens oorspronkelijk model. | st | 2 |  | VH |  | 0 | 0 | 0
0 | 142 | 7.1.5. Buitenbepleistering. 7.1.5.1. Buitenbepleistering – deel vlak werk. A. Herstel bepleisterde delen – deel vlak werk. | m2 | 22.4 |  | VH |  | 0 | 0 | 0
0 | 143 | B. Nieuwe bepleisterde delen – deel vlak werk. | m2 | 521.18 |  | FH |  | 0 | 0 | 0
0 | 144 | 7.1.5.2. Buitenbepleistering – deel geprofileerd werk. A. Herstel geprofileerde bepleistering. | m2 | 60.56 |  | VH |  | 0 | 0 | 0
0 | 145 | B. Nieuwe geprofileerde bepleistering. | m2 | 13.24 |  | FH |  | 0 | 0 | 0
0 | 146 | 7.2. Binnenafwerking. 7.2.1. Binnenpleisterwerk. Hoekprofielen zijn niet toegelaten in oud werk. 7.2.1.1. Binnenpleisterwerk op oud werk. 7.2.1.1.1. Grote vlakken bepleistering op oud werk. | m2 | 300 |  | VH |  | 0 | 0 | 0
0 | 147 | 7.2.1.1.2. Kleine vlakken bepleistering op oud werk. | m2 | 133.56 |  | VH |  | 0 | 0 | 0
0 | 148 | 7.2.2. Akoestische wandbekleding in C0.VERGADERZAAL3. In gegroefde decoratieve plaat, te monteren in een raamwerk. | m2 | 35 | 35 | FH |  | 0 | 0 | 0
0 | 149 | 7.2.3. Tabletten in blauwe hardsteen. 7.2.3.1. Bestaande tabletten uitnemen, herplaatsen. | st | 6 |  | VH |  | 0 | 0 | 0
0 | 150 | 7.2.4. Verstevigen onder bestaande tabletten. | st | 4 |  | FH |  | 0 | 0 | 0
0 | 151 | 8. VLOERAFWERKING. 8.1. Vloerafwerking in natuursteen. 8.1.1. Nieuwe vloerafwerking in NOIR DE MAZY. | m2 | 30.69 |  | FH |  | 0 | 0 | 0
0 | 152 | 8.1.2. Herstel vloerafwerking in NOIR DE MAZY. A. Herstel vloerafwerking in NOIR DE MAZY in m2. | m2 | 4 |  | VH |  | 0 | 0 | 0
0 | 153 | B. Herstel vloerafwerking in NOIR DE MAZY per stuk. | st | 20 |  | VH |  | 0 | 0 | 0
0 | 154 | 8.2. Vloerafwerking in hout. 8.2.1. Isolatie voor houten vloeren. 8.2.1.1. Lichte uitvullingslaag. | m3 | 28.71 | 28.71 | VH |  | 0 | 0 | 0
0 | 155 | 8.2.1.2. Minerale wol tussen kepers of balken. | m2 | 342.8 | 342.8 | FH |  | 0 | 0 | 0
0 | 156 | 8.2.1.3. Ingeblazen isolatievlokken. Door inspuiten via openingen. | m2 | 94.27 | 94.27 | FH |  | 0 | 0 | 0
0 | 157 | 8.2.2. Eiken planken op kepers. 8.2.2.1. Keperwerk op gewelven. Kepers in eik 7/7cm2 om de 50cm. | m2 | 95.71 | 95.71 | FH |  | 0 | 0 | 0
0 | 158 | 8.2.2.2. Eiken plankenvloer. Planken dikte minstens 20mm, breedte 10cm tot 20cm, lengte tussen 150 en 250cm. | m2 | 95.71 | 95.71 | FH |  | 0 | 0 | 0
0 | 159 | 8.2.2.3. Afschuren en oliën. | m2 | 95.71 | 95.71 | FH |  | 0 | 0 | 0
0 | 160 | 8.2.3. Lorken plankenvloer. 8.2.3.1. Nieuwe plankenvloer in lork, 22cm breed. | m2 | 342.8 |  | FH |  | 0 | 0 | 0
0 | 161 | 8.2.3.2. Herstellen plankenvloer met lork, 22cm breed. | m2 | 15 |  | VH |  | 0 | 0 | 0
0 | 162 | 8.2.3.3. Afschuren en behandelen met loog. A. Nieuwe plankenvloer in lork | m2 | 342.8 |  | FH |  | 0 | 0 | 0
0 | 163 | B. Herstellingen plankenvloer in lork. | m2 | 15 |  | VH |  | 0 | 0 | 0
0 | 164 | 8.3. Plinten. 8.3.1. Houten plinten. Plinten hoogte 10cm, dikte 15mm, rechthoekig. 8.3.1.1. Plinten in RNG. | m | 16.06 | 16.06 | VH |  | 0 | 0 | 0
0 | 165 | 8.3.1.2. Plinten in eik. | m | 19.76 | 19.76 | FH |  | 0 | 0 | 0
0 | 166 | 8.3.1.3. Plinten in lork. | m | 163.99 | 163.99 | FH |  | 0 | 0 | 0
0 | 167 | 9. PLAFONDAFWERKING. 9.1. Nieuw pleisterwerk op plafonds. 9.1.1. Nieuw vlak pleisterwerk op plafonds in kalkmortel. | m2 | 88.32 |  | VH |  | 0 | 0 | 0
0 | 168 | 9.1.2. Nieuw vlak pleisterwerk op plafonds in gipsmortel. | m2 | 30 |  | VH |  | 0 | 0 | 0
0 | 169 | 9.2. Herstel pleisterwerk in kalkmortel. A. Vlak werk herstellen. | m2 | 150 |  | VH |  | 0 | 0 | 0
0 | 170 | B. Geprofileerd werk herstellen. | m2 | 10 |  | VH |  | 0 | 0 | 0
0 | 171 | C. Gebogen plafondpleisterwerk herstellen. | m2 | 150 |  | VH |  | 0 | 0 | 0
0 | 172 | D. Bepleistering op dakconstructie herstellen. | m2 | 30 |  | VH |  | 0 | 0 | 0
0 | 173 | E. Maken van kooflijsten in pleisterwerk | m | 44.84 |  | VH |  | 0 | 0 | 0
0 | 174 | 9.3. Nieuwe plafond in gipskartonplaat. 9.3.1. Uitwerken schuine dakvlakken met dubbele beplating. | m2 | 118.33 | 118.33 | FH |  | 0 | 0 | 0
0 | 175 | 9.3.2. Uitbekleding dakvlakramen in MDF-plaat. watervast en dikte 15mm. | st | 3 | 3 | FH |  | 0 | 0 | 0
0 | 176 | 9.3.3. Uitbekleding dakkapellen. | st | 4 | 4 | FH |  | 0 | 0 | 0
0 | 177 | 9.4. Gordijnbakken. 9.4.1. Houten gordijnbakken. | m | 22.26 | 22.26 | FH |  | 0 | 0 | 0
0 | 178 | 9.4.2.Verduisteringssysteem. | m2 | 21.76 | 21.76 | FH |  | 0 | 0 | 0
0 | 179 | 10. SCHILDERWERKEN. 10.1. Schilderen van buitenmuren – kaleien. Grondlaag uit kalk en gemalen natuursteen, dikte 2mm. Nadien twee lagen kalkverf. A. Kleur 1 (grote vlakken). | m2 | 153.67 |  | VH |  | 0 | 0 | 0
0 | 180 | B. Kleur 2 (omlijstingen). | m2 | 8.09 |  | VH |  | 0 | 0 | 0
0 | 181 | 10.1.2. Schilderen van buitenbepleistering. | m2 | 617.37 |  | VH |  | 0 | 0 | 0
0 | 182 | 10.2. Schilderen van dakgoten. vochtregelende synthetische meerlagen zijdeglansverf. 10.2.1. Ontverven dakgoten met opkuis en plamuren. 10.2.1.1. Ontverven bakgoten op houten gootklossen. | m | 70.75 |  | FH |  | 0 | 0 | 0
0 | 183 | 10.2.1.2. Ontverven bakgoten zonder houten gootklossen. | m | 35.85 |  | FH |  | 0 | 0 | 0
0 | 184 | 10.2.2. Schilderen bakgoten. 10.2.2.1. Schilderen bakgoten op houten gootklossen. | m | 70.75 |  | FH |  | 0 | 0 | 0
0 | 185 | 10.2.2.2. Schilderen bakgoten zonder houten gootklossen. | m | 35.85 |  | FH |  | 0 | 0 | 0
0 | 186 | 10.2.3. Schilderen dakkapel. A. Bestaande dakkapellen schilderen. | st | 9 |  | VH |  | 0 | 0 | 0
0 | 187 | B. Nieuwe dakkapellen schilderen. | st | 3 |  | VH |  | 0 | 0 | 0
0 | 188 | 10.3. Schilderen van houten buitenschrijnwerk. vochtregelende synthetische meerlagen zijdeglansverf. 10.3.1. Schilderen beglaasd houten schrijnwerk (ramen). 10.3.1.1. Vervangen losse mastiek. | m2 | 89.69 |  | VH |  | 0 | 0 | 0
0 | 189 | 10.3.1.2. Ontverven, opstop, opschuren. A. Ontverven buitenkant. | m2 | 112.1 |  | FH |  | 0 | 0 | 0
0 | 190 | B. Ontverven binnenkant. | m2 | 112.1 |  | FH |  | 0 | 0 | 0
0 | 191 | 10.3.1.3. Schilderen van beglaasd houten schrijnwerk. 10.3.1.3.1. Schilderen bestaande ramen. A. Schilderen buitenkant bestaande ramen. | m2 | 122.63 |  | FH |  | 0 | 0 | 0
0 | 192 | B. Schilderen binnenkant bestaande ramen. | m2 | 122.63 |  | FH |  | 0 | 0 | 0
0 | 193 | 10.3.1.3.2. Schilderen nieuwe ramen. A. Schilderen buitenkant nieuwe ramen. | m2 | 123.47 |  | FH |  | 0 | 0 | 0
0 | 194 | B. Schilderen binnenkant nieuwe ramen. | m2 | 123.47 |  | FH |  | 0 | 0 | 0
0 | 195 | 10.3.2. Schilderwerk voor beglaasde deuren. 10.3.2.1. Ontverven, opstop, opschuren. Ontverven houten deur D0O.DD1 (binnen- en buitenkant) Ontroesten smeedwerk bovenwaaier. | sog | 1 |  | FH |  | 0 | 0 | 0
0 | 196 | 10.3.2.2. Schilderen van beglaasde deuren. A. Schilderen bestaande houten deur D0O.DD1 (binnen- en buitenkant) met metalen bovenwaaier. | sog | 1 |  | FH |  | 0 | 0 | 0
0 | 197 | B. Schilderen nieuwe houten raamdeur D0W.DD1+D0W.R1(binnen- en buitenkant) | st | 1 |  | FH |  | 0 | 0 | 0
0 | 198 | 10.3.2.3. Schilderen van nieuwe volle houten deuren. A. Schilderen van volle houten deur CKW.DD1 (binnen-en buitenkant) | st | 1 |  | FH |  | 0 | 0 | 0
0 | 199 | 10.3.2.4. Schilderen van nieuwe schuine buitenluiken. | st | 1 |  | FH |  | 0 | 0 | 0
0 | 200 | 10.4. Schilderen metalen elementen. drie lagen verf op basis van acrylhars. 10.4.1. Schilderwerk voor muurankers. 10.4.1.1. Ontverven, ontroesten en opkuisen. | st | 16 |  | VH |  | 0 | 0 | 0
0 | 201 | 10.4.1.2. Roestwerend behandelen en schilderen. | st | 16 |  | VH |  | 0 | 0 | 0
0 | 202 | 10.4.1.3. Schilderen nieuwe ankers | st | 2 |  | VH |  | 0 | 0 | 0
0 | 203 | 10.4.2. Schilderen voetstukken regenwaterafvoer. 10.4.2.1. Ontverven bestaande voetstukken. | st | 4 |  | FH |  | 0 | 0 | 0
0 | 204 | 10.4.2.2. Metalliseren en schilderen bestaande voetstukken. | st | 4 |  | FH |  | 0 | 0 | 0
0 | 205 | 10.4.2.3. Metalliseren en schilderen nieuwe voetstukken. | st | 1 |  | VH |  | 0 | 0 | 0
0 | 206 | 10.4.3. Schilderen metalen profielen boven ramen. | st | 32 |  | VH |  | 0 | 0 | 0
0 | 207 | 10.4.4. Schilderen metalen stangen in keldergaten. | m | 3.68 |  | VH |  | 0 | 0 | 0
0 | 208 | 10.5. Binnenschilderwerken. met plamuren en herstellen. Een fixeerlaag en drie lagen siloxaanverf. 10.5.1. Schilderen op binnenpleisterwerk op muren. | m2 | 1705.98 |  | FH |  | 0 | 0 | 0
0 | 209 | 10.5.2. Schilderen akoestische wandbekleding in C0.VERGADERZAAL3. | m2 | 35 | 35 | FH |  | 0 | 0 | 0
0 | 210 | 10.5.3. Afwerken van houten plinten. 10.5.3.1. Schilderen plinten in RNG. A. Schilderen bestaande plinten | m | 38.11 |  | FH |  | 0 | 0 | 0
0 | 211 | B. Schilderen nieuwe plinten | m | 16.06 | 16.06 | VH |  | 0 | 0 | 0
0 | 212 | 10.5.3.2. Olieën van plinten in eik. | m | 19.76 | 19.76 | FH |  | 0 | 0 | 0
0 | 213 | 10.5.3.3. Afwerken plinten in lork met loog. | m | 163.99 |  | FH |  | 0 | 0 | 0
0 | 214 | 10.5.4. Schilderen van binnenschrijnwerk. 10.5.4.1. Schilderen van nieuwe houten binnenschrijnwerk: binnendeuren, beide zijden, inclusief omlijsting. A. Schilderen paneeldeuren. | st | 2 |  | FH |  | 0 | 0 | 0
0 | 215 | 10.5.4.2. Schilderen van nieuw metalen binnenschrijnwerk. als bestaande werk (ONTHAAL) in “ijzerglimmer”. A. Schilderen nieuw metalen binnenschrijnwerk zonder brandweerstand. | m2 | 29.54 | 29.54 | FH |  | 0 | 0 | 0
0 | 216 | 10.5.4.3. Afwerken (schilderen/boenen...) bestaand binnenschrijnwerk. A. Schilderen bestaande deuren zolder. | st | 3 |  | FH |  | 0 | 0 | 0
0 | 217 | B. Schilderen bestaande binnenramen. | st | 6 |  | FH |  | 0 | 0 | 0
0 | 218 | 10.5.5. Schilderen van plafonds. Wegnemen alle vreemde verven tot op kalklaag. met plamuren en herstellen met fijne kalkmortel. Een fixeerlaag en drie lagen klakverf. 10.5.5.1. Schilderen van vlakke plafonds. | m2 | 382.37 |  | FH |  | 0 | 0 | 0
0 | 219 | 10.5.5.2. Schilderen van gebogen plafonds. | m2 | 156.2 |  | FH |  | 0 | 0 | 0
0 | 220 | 10.5.5.3. Schilderen van geprofileerde plafonds. | m2 | 240.79 |  | FH |  | 0 | 0 | 0
0 | 221 | 11. RIOLERING. 11.1. Ondergrondse afvoerbuizen. Voor afvoer van regenwater. 11.1.1. Grondwerk. omvattende delfwerk, zandbed, opvullen met zand en teelaarde, wegvoeren alle overtollig materiaal. | m | 64 |  | FH |  | 0 | 0 | 0
0 | 222 | 11.1.2. Afvoerbuizen in PVC. in PVC-U (NBN EN1401-1) met hulpstukken en toebehoren. A. ND160. | m | 15 |  | FH |  | 0 | 0 | 0
0 | 223 | B. ND200. | m | 19 |  | FH |  | 0 | 0 | 0
0 | 224 | C. ND250. | m | 4 |  | FH |  | 0 | 0 | 0
0 | 225 | D. ND315. | m | 16 |  | FH |  | 0 | 0 | 0
0 | 226 | 11.2. Putten. 11.2.1. Controleput in metselwerk. Put in metselwerk, gedicht, volle steen dikte 19cm, binnenafmeting 60x60cm2 waterdicht gecementeerd aan beide zijden, hoogte ongeveer 100cm. | st | 1 |  | FH |  | 0 | 0 | 0
0 | 227 | 11.2.2. Deksel in gietijzer. draagvermogen 20TON met betonnen dekselrand. | st | 1 |  | FH |  | 0 | 0 | 0
0 | 228 | 12. HELLENDE DAKEN. 12.1. Behandelen bestaande houtconstructies. 12.1.1. Onderzoek, ontstoffen. | sog | 1 |  | GP |  | 0 | 0 | 0
0 | 229 | 12.1.2. Besproeien en injecteren. A. Behandeling schuin dak. | sog | 1 |  | GP |  | 0 | 0 | 0
0 | 230 | B. Behandeling vloer. | sog | 1 |  | GP |  | 0 | 0 | 0
0 | 231 | 12.1.3. Polymeerchemische restauratie. A. Nazicht van de spantvoeten. | sog | 1 |  | GP |  | 0 | 0 | 0
0 | 232 | B. Schoren van stukken waar herstel nodig is. | st | 1 |  | VH |  | 0 | 0 | 0
0 | 233 | C. Opgieten met epoxymortel. | dm3 | 45 |  | VH |  | 0 | 0 | 0
0 | 234 | 12.2. Nieuwe houtconstructie. 12.2.1. Nieuwe houtconstructies ter vervanging van afgebroken delen. A. Muurplaat in eik, 20/9. | m3 | 0.07 |  | VH |  | 0 | 0 | 0
0 | 235 | B. Gordingen in eik, 18/13. | m3 | 0.13 |  | VH |  | 0 | 0 | 0
0 | 236 | C. Kepers in eik, 07/09. | m3 | 0.07 |  | VH |  | 0 | 0 | 0
0 | 237 | 12.2.2. Nieuwe schuine dakconstructies. A. Muurplaat in eik, 20/09. NIET VAN TOEPASSING, Reeds uitgevoerd met hoogdringendheid in fase4 | m3 | 0 |  | VH |  | 0 | 0 | 0
0 | 238 | B. Kepers in eik, 07/09. NIET VAN TOEPASSING, Reeds uitgevoerd met hoogdringendheid in fase4 | m3 | 0 |  | VH |  | 0 | 0 | 0
0 | 239 | 12.2.3. Dichten gaten aan schoorstenen en dakvlakramen. | st | 1 |  | FH |  | 0 | 0 | 0
0 | 240 | 12.3. Dakkapellen. 12.3.1. Nieuwe dakkapellen. in RNG constructiehout. A. Deel dakkapel zonder raam. | st | 3 |  | VH |  | 0 | 0 | 0
0 | 241 | B. Deel raam. | m2 | 6.28 |  | VH |  | 0 | 0 | 0
0 | 242 | C. Espagnoletten. | st | 3 |  | VH |  | 0 | 0 | 0
0 | 243 | 12.3.2. Herstellen van dakkapellen (ramen bij schrijnwerk). 12.3.2.1. Constructiebalken. A. Constructiebalken in zicht. (verticale, boven en onder raam). | st | 1 |  | VH |  | 0 | 0 | 0
0 | 244 | B. Constructiebalken niet in zicht (horizontale in zijkant, nok, ravelen). | st | 1 |  | VH |  | 0 | 0 | 0
0 | 245 | 12.3.2.2. Bebording vernieuwen. In Oregon of RNG. A. Bebording vernieuwen in zicht (fronton). | m2 | 1 |  | VH |  | 0 | 0 | 0
0 | 246 | B. Bebording niet in zicht vernieuwen (zijkanten, dakvlakken). | m2 | 1 |  | VH |  | 0 | 0 | 0
0 | 247 | 12.3.2.3. Geprofileerde boordplanken vernieuwen. | m | 42.08 |  | FH |  | 0 | 0 | 0
0 | 248 | 12.4. Dakvlakramen. 12.4.1. Dakvlakramen- 134/140 NIET VAN TOEPASSING, Reeds uitgevoerd met hoogdringendheid in fase4 | st | 0 | 0 | FH |  | 0 | 0 | 0
0 | 249 | 12.5. Dakafwerking hellende daken. 12.5.1. Bebording. In Oregon of RNG. A. Bebording nieuwe hellende daken. NIET VAN TOEPASSING, Reeds uitgevoerd met hoogdringendheid in fase4 | m2 | 0 |  | FH |  | 0 | 0 | 0
0 | 250 | B. Bebording waar slechte delen werden weggebroken. | m2 | 78.28 |  | VH |  | 0 | 0 | 0
0 | 251 | C. Bebording voor dichten openingen (schouwen, dakramen,…) | m2 | 1 |  | FH |  | 0 | 0 | 0
0 | 252 | 12.5.2. Dakbedekking in natuurleien. 12.5.2.1. Leien. A. Vlakke delen leien. | m2 | 260.94 |  | FH |  | 0 | 0 | 0
0 | 253 | B. Leien langs noordbomen (meerprijs afgeschuinde). | m | 21.15 |  | FH |  | 0 | 0 | 0
0 | 254 | C. Leien aan kilgoten (meerprijs afgeschuinde). | m | 17.1 |  | FH |  | 0 | 0 | 0
0 | 255 | 12.5.2.2. Ladderhaken. aantal en type volgens voorschriften monumentwacht, antraciet gelakt. | st | 40 |  | FH |  | 0 | 0 | 0
0 | 256 | 12.5.3. Nieuwe nokpannen. leveren en plaatsen, oud model zonder opstand. | m | 24.6 |  | FH |  | 0 | 0 | 0
0 | 257 | 12.6. Isolatie voor hellende daken. | m2 | 100 | 100 | VH |  | 0 | 0 | 0
0 | 258 | 13. PLATTE DAKEN. 13.1. Voorbereiden van houten draagvlak. | sog | 1 |  | GP |  | 0 | 0 | 0
0 | 259 | 13.2. Isolatie platte daken in PIR in helling. | m2 | 54.7 | 54.7 | FH |  | 0 | 0 | 0
0 | 260 | 13.3. Dichting platte daken in EPDM-rubber. dikte 1.5 mm meting is voorzien van 10% extra voor opstanden en overlappingen. | m2 | 60.27 |  | FH |  | 0 | 0 | 0
0 | 261 | 13.4. Koepels. Wegnemen, opnieuw plaatsen op isolatie en Aanwerken van de EPDM-rubber.. | st | 2 | 2 | GP |  | 0 | 0 | 0
0 | 262 | 14. GOOTCONSTRUCTIES. 14.1. Nazicht van alle gootconstructies. | sog | 1 |  | GP |  | 0 | 0 | 0
0 | 263 | 14.2. Bakgoten. 14.2.1. Bakgoten op houten gootklossen. 14.2.1.1. Vervangen van gootklossen. | st | 26 |  | VH |  | 0 | 0 | 0
0 | 264 | 14.2.1.2. Vervangen van bodemplank. | m | 10.09 |  | VH |  | 0 | 0 | 0
0 | 265 | 14.2.1.3. Vervangen van binnenboeiplank. | m | 10.09 |  | VH |  | 0 | 0 | 0
0 | 266 | 14.2.1.4. Vervangen van buitenboeiplank. A. Geprofileerde schuine plank. | m | 5.05 |  | VH |  | 0 | 0 | 0
0 | 267 | B. Verticale plank. | m | 5.05 |  | VH |  | 0 | 0 | 0
0 | 268 | 14.2.1.5. Vervangen van goothaken. B. Verticale plank. | st | 1 |  | VH |  | 0 | 0 | 0
0 | 269 | 14.2.2. Bakgoten zonder gootklossen (op blokken). 14.2.2.1. Vervangen van gootblokken. | st | 5 |  | VH |  | 0 | 0 | 0
0 | 270 | 14.2.2.2. Vervangen van onderste bebording. A. Vervangen lijst tegen muur. | m | 2.52 |  | VH |  | 0 | 0 | 0
0 | 271 | B. Vervangen bebording. | m | 2.52 |  | VH |  | 0 | 0 | 0
0 | 272 | 14.2.2.3. Vervangen van bodemplank. | m | 2.52 |  | VH |  | 0 | 0 | 0
0 | 273 | 14.2.2.4. Vervangen van binnenboeiplank. | m | 2.52 |  | VH |  | 0 | 0 | 0
0 | 274 | 14.2.2.5. Vervangen van buitenboeiplank. A. Geprofileerde schuine plank. | m | 1.01 |  | VH |  | 0 | 0 | 0
0 | 275 | B. Verticale plank. | m | 1.01 |  | VH |  | 0 | 0 | 0
0 | 276 | 14.2.2.6. Vervangen van goothaken. | st | 1 |  | VH |  | 0 | 0 | 0
0 | 277 | 14.3. Bebording kilgoten en binnengoten. Vernieuwen van delen in RNG. | m | 22.05 |  | FH |  | 0 | 0 | 0
0 | 278 | 15. LOOD- EN KOPERWERK. 15.1. Werken in koper. dikte koper 0.8mm. 15.1.1. Bakgoten in koper. | m2 | 61.6 |  | VH |  | 0 | 0 | 0
0 | 279 | 15.1.2. Kilgoten en binnengoten in koper. | m | 34.65 |  | FH |  | 0 | 0 | 0
0 | 280 | 15.1.3. Koperen kraal aan daken dakkapel. | m | 42.08 |  | FH |  | 0 | 0 | 0
0 | 281 | 15.2. Regenafvoer in koper. dikte koper 1mm. 15.2.1. Ronde regenafleiders in koper. | m | 46.6 |  | FH |  | 0 | 0 | 0
0 | 282 | 15.2.2. Vergaarbakken voor bakgoten in koper. | st | 5 |  | FH |  | 0 | 0 | 0
0 | 283 | 15.3. Voetstukken in gietijzer. 15.3.1. Herplaatsen bestaande voetstukken in gietijzer. | st | 2 |  | FH |  | 0 | 0 | 0
0 | 284 | 15.3.2. Nieuwe voetstukken in gietijzer. | st | 2 |  | VH |  | 0 | 0 | 0
0 | 285 | 15.4. Verluchtingskappen in koper. | st | 2 |  | VH |  | 0 | 0 | 0
0 | 286 | 15.5. Loodwerk. 15.5.1. Loden tapbuizen. dikte 2mm. | st | 1 |  | VH |  | 0 | 0 | 0
0 | 287 | 15.5.2. Loden slabben. dikte 1.5mm. A. Slabben voor horizontale randen. Aan PLAT DAK. | m | 12.26 |  | FH |  | 0 | 0 | 0
0 | 288 | B. Slabben voor schuin opgaande randen dakkapellen. | m | 40 |  | FH |  | 0 | 0 | 0
0 | 289 | C. Verhoogde zijkanten aan dakkapellen in lood. | m | 12.8 |  | FH |  | 0 | 0 | 0
0 | 290 | 15.5.3. Loden nokken op dakkapellen. dikte 1.5mm. | m | 16.8 |  | FH |  | 0 | 0 | 0
0 | 291 | 15.5.4. Loden noordbomen. Dikte 1.5mm. | m | 21.15 |  | FH |  | 0 | 0 | 0
0 | 292 | 15.5.5. Verticale stroken aan zijkanten dakkapel. dikte 1.5mm. | m | 32 |  | FH |  | 0 | 0 | 0
0 | 293 | 16. BLIKSEMBEVEILIGING. A. Nieuwe installatie conform NBN C18-100. | sog | 1 |  | GP |  | 0 | 0 | 0
0 | 294 | B. Voorstel onderhoudscontract voor 1jaar. | jaar | 1 |  | FH |  | 0 | 0 | 0
0 | 295 | 17. BUITENWERKEN. 17.1. Nieuw pad in kleiklinkers. In klinkers met inbegrip van grondwerk, fundering en onderfundering. | m2 | 31.55 |  | FH |  | 0 | 0 | 0
0 | 296 | 17.2. Boordsteen in beton. | m | 32.08 |  | FH |  | 0 | 0 | 0
0 | 297 | 17.3. Herstellen van weg in kasseien. Geschikt voor vrachtwagenverkeer. | m2 | 66.8 |  | VH |  | 0 | 0 | 0
0 |  | BASIS AB-2021 TOTAAL met aftrok HOOGDRINGENDHEID | [5 empty] | 0 | 0
|  | BTW |  |  |  |  | 21% | 0 | 0
|  | TOTAAL INCLUSIEF BTW | [5 empty] | 0 | met subsidie
[8 empty] | Met BTW | 0